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Załącznik nr 2
         (pieczęć firmy)

TABELA CEN ELEMENTÓW ROBÓT

„Przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku  Zespołu  Szkół Nr 2                 im. Tadeusza Kościuszki  w Stalowej Woli”.
	Poz.
	Branża/Rodzaj robót
	Wartość netto w zł
	Wartość VAT w zł
	Wartość brutto w zł

	1
	Piwnica
- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe,
- wykucie otworów na wnękę szafki hydrantowej
- montaż rur stalowych i hydrantów wewnętrznych,
- przebicie przez strop żelbetowy,
- przebicie otworów w ścianach,
- demontaż hydrantów natynkowych, rur  stalowych, 
- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych,

- materiały ( rury stalowe, zawory,  hydranty, otulina i inne)


	
	
	

	2
	Parter
- wykucie otworów na wnękę szafki hydrantowej
- montaż rur stalowych i hydrantów wewnętrznych,
- przebicie otworów w ścianach,
- demontaż hydrantów natynkowych, rur  stalowych, 
- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych,
- materiały ( rury stalowe, zawory,  hydranty, otulina i inne)


	
	
	

	3
	I Piętro
- wykucie otworów na wnękę szafki hydrantowej
- montaż rur stalowych i hydrantów wewnętrznych,
- przebicie otworów w ścianach,
- demontaż hydrantów natynkowych, rur  stalowych, 
- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych,

- materiały ( rury stalowe, zawory,  hydranty, otulina i inne)


	
	
	

	4
	II Piętro
- wykucie otworów na wnękę szafki hydrantowej
- montaż rur stalowych i hydrantów wewnętrznych,
- przebicie przez strop żelbetowy,
- przebicie otworów w ścianach,
- demontaż hydrantów natynkowych, rur  stalowych, 
- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych,

- materiały (rury stalowe, zawory,  hydranty, otulina i inne)

· 
	
	
	

	Razem:
	
	
	


…………………………….


…………….…………………………

          (miejscowość, data)



(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)
